## Slide 1: Stand van zaken Hunzeboord
Tamara Ekamper – voortgang en planning
Bart Dijk – definitief ontwerp en buurtvuurplek
Benno Steentjes – watersituatie

## Slide 2: Voortgang
Onderzoeken:
  Bomen effect analyse
  Gebruik recreatief deel
  Ecologisch onderzoek
  Ondergrondse leidingen
  Waterpeil verhoging
Afstemming met plannen Gerrit Krol brug
Uitwerken groenbalans (kap + aanplant groen)
Onderzoek naar effecten van verhogen Hunzepeil op waterpeil in de wijken, mede nav wateroverlast
Uitwerking 1e project voor uitvoering - buurtvuur

## Slide 3: Planning
Realisatie buurtvuurplek 2023
Hunzeherstel fase 1 2024/25
Hunzeherstel/ doorsteek Gerrit Krol brug en waterpeilverhoging (loopt samen met GK)

## Slide 16
Ontwikkelingen de Hunzeboord
20 april 2023

## Slide 17: Agenda
Huidige situatie
Effect peilverhoging Hunzeboord
Duiding meldingen
Vragen

## Slide 18: Huidige situatie
Maaiveld Watersysteem

## Slide 19: Huidige situatie
Grondslag en grondwaterstanden

## Slide 20
Huidige situatie
Van Starkenborgh De Hunze

## Slide 21
Effect peilverhoging
Van Starkenborgh De Hunze

## Slide 22: Conclusie voorgenomen peilopzet
Geen invloed op de grondwaterproblematiek.
Gunstig voor biodiversiteit en beleving
Natuurvriendelijke oevers en struinpaden zijn mogelijk
Aandachtspunt: de impact op de bestaande bomen aan de zijde Van Starkenborgh

## Slide 23: Duiding meldingen
Enquête januari/februari 2023  ca. 54 meldingen
Riolen functioneren goed
Drains functioneren redelijk
WAT IS DAN DE OORZAAK?

## Slide 24: Duiding meldingen Van Starkenborgh
Water in de brandgangen en achtertuinen
Langdurig blijft het water staan.
Riool en drains functioneren en hebben voldoende capaciteit
Grondwaterstanden voldoende diep onder het maaiveld
Probleem: onderhoud kolken in de achterpaden.

## Slide 25: Duiding meldingen De Hunze
Water op maaiveld in met name achtertuinen
Grondwater in de kruipruimte
Riool en drains functioneren en hebben voldoende capaciteit
Grondwaterstanden op enkele meetlocaties ondiep
Grondwater op anders locaties voldoende diep onder het maaiveld
Probleem: ondoorlatende lagen zorgen voor schijnwaterstanden

## Slide 26: Duiding meldingen De Hunze

## Slide 27: Duiding meldingen
Zorgplicht gemeente en verantwoordelijkheid eigenaren
Acties:
Reinigen en inspecteren drains
Detailonderzoek: op welke locaties doen problemen zich voor?
Nu: meldingen op de kaart zetten
Nu: uitbreiding meetnet van peilbuizen
Meer informatie in de flyer

## Slide 28: Samenvattend
De situatie is in de basis in beeld -> detailonderzoek en uitbreiding meetnet
De voorgenomen peilopzet leidt niet tot nieuwe problemen
De meldingen Van Starkenborgh komen voort uit onderhoud kolken
De meldingen De Hunze komen voort uit storende kleilagen
VERVOLGACTIES
detailonderzoek locaties meldingen beide wijken
monitoren grondwaterstanden en uitbreiding meetnet
Delen flyer

## Slide 29: Vragen?